## Calibration curve
Viscosity(cP) | Measured dispense flowrate (uL/s)
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Average | 95% confidence interval
1021 | 51.2703 | 51.2703 | 51.7287 | 50.8118 | 51.4995 | 51.2703 | 51.1175 | 51.1175 | 51.3467 | 51.2703 | 0.197
1275 | 50.2137 | 50.4426 | 50.4426 | 49.9084 | 50.8242 | 50.5952 | 49.9084 | 50.3663 | 50.1374 | 50.3154 | 0.23464
1876 | 47.4102 | 47.6371 | 47.8639 | 47.1834 | 47.1834 | 47.1834 | 47.4102 | 47.6371 | 47.8639 | 47.4858 | 0.21355
2301 | 44.9026 | 46.0481 | 46.0481 | 45.3608 | 46.7354 | 46.0481 | 45.5899 | 46.0481 | 46.0481 | 45.8699 | 0.40135
2615 | 46.9569 | 46.729 | 46.9569 | 46.425 | 46.8809 | 46.653 | 45.3613 | 44.6775 |  | 46.3301 | 0.66311
3868 | 39.5183 | 40.6474 | 40.1957 | 40.8732 | 40.8732 | 40.6474 | 40.4215 | 40.1957 | 40.6474 | 40.4466 | 0.32985
3941 | 40.4368 | 39.5331 | 41.3404 | 40.4368 | 40.8886 | 40.6626 | 41.7169 | 39.2319 | 40.3614 | 40.5121 | 0.60361
4434.7 | 39.0751 | 39.5376 | 39.3064 | 40.9249 | 41.3873 | 41.1561 | 39.3834 | 40.7707 | 41.2331 | 40.3083 | 0.73458
4801 | 38.4004 | 38.6276 | 38.6276 | 37.9459 | 38.6276 | 38.6276 | 39.5365 | 39.9909 | 39.7637 | 38.9053 | 0.5296
5017.3 | 38.615 | 38.8408 | 39.5183 | 37.4859 | 37.9375 | 38.3892 | 38.3139 | 39.2172 | 38.9913 | 38.5899 | 0.48925
5259 | 35.0037 | 36.35 | 36.35 | 35.3029 | 35.7517 | 36.6492 | 35.6769 | 35.9013 | 36.35 | 35.9262 | 0.42052
5505.3 | 37.1041 | 38.4615 | 37.7828 | 35.4449 | 36.3499 | 35.8974 | 36.8778 | 37.3303 | 37.3303 | 36.9532 | 0.72054
5748 | 34.5373 | 35.2144 | 34.9887 | 34.6877 | 35.3649 | 35.5907 | 33.9353 | 35.064 | 34.8382 | 34.9135 | 0.37816
5882 | 34.6978 | 35.6049 | 35.3782 | 34.5466 | 35.227 | 35.4538 | 36.2853 | 36.0585 | 35.8317 | 35.4538 | 0.44443
6189 | 33.8728 | 35.6793 | 35.4535 | 35.6793 | 36.3568 | 36.131 | 35.2277 | 35.9052 | 36.131 | 35.6041 | 0.56912
6261 | 30.1236 | 31.0229 | 31.6973 | 33.196 | 33.8704 | 33.8704 | 33.0461 | 33.9453 | 34.1701 | 32.7713 | 1.128
6408 | 32.6038 | 33.283 | 33.9623 | 33.2075 | 34.1132 | 33.8868 | 34.6415 | 35.0943 | 35.3207 | 34.0126 | 0.6913
6484.7 | 29.7277 | 32.2239 | 32.2239 | 31.7701 | 33.1316 | 33.1316 | 31.7701 | 32.6778 | 32.4508 | 32.123 | 0.79031
6695 | 32.088 | 33.234 | 33.234 | 33.4632 | 33.9216 | 34.8384 | 34.38 | 33.234 | 33.9216 | 33.5906 | 0.61101
6961 | 30.4819 | 30.9302 | 32.9473 | 32.4991 | 32.9473 | 33.1715 | 31.8267 | 32.0508 | 31.8267 | 32.0757 | 0.71266
7104 | 32.4141 | 32.6407 | 32.8674 | 31.2807 | 32.1874 | 31.734 | 31.9607 | 32.4141 | 32.4141 | 32.2126 | 0.37414
7505 | 30.3484 | 31.0229 | 31.6973 | 30.1236 | 31.2477 | 31.0229 | 29.8988 | 30.3484 | 30.798 | 30.7231 | 0.44894
7672 | 30.4446 | 31.3489 | 31.8011 | 30.2939 | 30.9721 | 31.1982 | 30.2939 | 31.1982 | 30.9721 | 30.947 | 0.39606
7782 | 30.818 | 31.2712 | 32.1777 | 30.3648 | 31.0446 | 31.2712 | 29.9872 | 31.3468 | 31.3468 | 31.0698 | 0.48577
8409.3 | 27.9726 | 28.4299 | 29.5732 | 28.811 | 29.2683 | 30.1829 | 29.2683 | 29.9543 | 30.1829 | 29.2937 | 0.59676
8628 | 25.8524 |  | 26.302 | 25.178 | 25.8524 | 26.302 | 26.9764 | 27.426 | 28.1004 | 26.4987 | 0.79392
9196.7 | 26.5006 | 27.1801 | 27.1801 | 25.3681 | 26.2741 | 26.9536 | 23.7826 | 24.9151 | 24.6886 | 25.8714 | 0.94473
9375.3 | 27.994 | 29.7904 | 27.3204 | 24.7754 | 27.6946 | 27.2455 | 24.6258 | 24.8503 | 27.0958 | 26.8214 | 1.341
9884 | 25.7802 | 26.9109 | 27.137 | 26.534 | 27.4386 | 27.6647 | 26.2325 | 26.6848 | 27.5893 | 26.8858 | 0.49251
10429.7 | 25.1321 | 26.0377 | 26.2642 | 23.5472 | 25.8113 | 26.4906 | 25.2076 | 25.8868 | 26.1132 | 25.6101 | 0.68764
11560.3 | 22.8656 | 22.8656 | 23.5338 | 21.3808 | 23.608 | 23.8307 | 21.6036 | 21.6036 | 22.2717 | 22.6182 | 0.7252
11810 | 22.741 | 23.6446 | 22.0633 | 19.6536 | 21.6867 | 21.4608 | 19.4277 | 20.3313 | 21.4608 | 21.3855 | 1.0681
12364.7 | 18.7849 | 21.6921 | 21.4685 | 18.114 | 18.3377 | 18.7849 | 20.1267 | 21.0212 | 22.1394 | 20.0522 | 1.2125

## Viscosity standards
Viscosity(cP) | Measured viscosity (cP)
| Run 1 | Run 2 | Run 3
1021 | Commercial standard
1275 | Commercial standard
1876 | 1842 | 1906 | 1882
2301 | 2262 | 2337 | 2304
2615
3868 | 3851 | 3828 | 3925
3941 | 3949 | 3949 | 3925
4434.7 | 4413 | 4462 | 4429
4801 | Commercial standard
5017.3 | 5115 | 5105 | 4832
5259 | 5273 | 5252 | 5252
5505.3 | 5626 | 5332 | 5558
5748 | 5741 | 5693 | 5812
5882 | Commercial standard
6189 | 6212 | 6212 | 6143
6261 | 6344 | 6180 | 6259
6408 | 6433 | 6370 | 6421
6484.7 | 6562 | 6471 | 6421
6695 | Commercial standard
6961 | 6989 | 6940 | 6954
7104 | 6989 | 7221 | 7102
7505 | 7425 | 7500 | 7590
7619 | 7672 | 7577 | 7608
7782 | Commercial standard
8409.3 | 8471 | 8303 | 8454
8628 | 8645 | 8628 | 8611
9196.7 | 9282 | 9190 | 9118
9375.3 | 9318 | 9318 | 9490
9884 | Commercial standard
10429.7 | 10333 | 10375 | 10581
11560.3 | 11648 | 11455 | 11578
11810 | 11857 | 12018 | 11555
12364.7 | 12391 | 12442 | 12261